附件一：郁南县妇幼保健院机房数据中心维保服务需求书

- 服务清单内容

| 序号 | 名称 | 型号 | 服务类型 | 数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网核心交换机 | Ruijie RG-S8505C | 定制服务 | 2台 |  |  |  |  |
| 2 | 防火墙 | 安恒DAS -NGFW490 | 原厂家服务 特征库升级 | 2台 |  |  |  |  |
| 3 | 防火墙 | 安恒DAS -NGFW890 | 原厂家服务 特征库升级 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 堡垒机 | 安恒 USM-150 | 原厂家服务 特征库升级 | 1台 |  |  |  |  |
| 5 | 综合日志审计 | 安恒 DAS-LOG200 | 原厂家服务 特征库升级 | 1台 |  |  |  |  |
| 6 | 主机安全管理系统EDR | 安恒253个客户端、1个主控中心、20台服务器许可 | 原厂家服务 特征库升级 | 1套 |  |  |  |  |
| 7 | 灾备一体机 | 耐杉NST8300 | 原厂家上门服务 | 1套 |  |  |  |  |
| 8 | 网络攻击预警系统 | 安恒APT 200 | 原厂家服务 特征库升级 |  | 1台 |  |  |  |
| 9 | 精密空调 | 英威克室内机CyberMate508PIU1A 室内外CyberMate508EC | 定制服务 |  | 1套 |  |  |  |
| 10 | UPS主机包含电池 | 英威腾HT33015XL | 定制服务 |  | 1套 |  |  |  |
| 11 | LIS服务器 | X3650 M5 | 定制服务 |  |  | 1台 |  |  |
| 12 | pass服务器 | X3650 M5 | 定制服务 |  |  | 1台 |  |  |
| 13 | 合理用药 | X3650 M5 | 定制服务 |  |  | 1台 |  |  |
| 14 | his服务器 | H3CR4900 G3 | 定制服务 |  |  | 1台 |  |  |
| 15 | 病历服务器（1U） | X3650 M5 | 定制服务 |  |  | 1台 |  |  |
| 16 | 门禁儿保服务器 | 联想SR650 | 定制服务 （一块硬盘故障） |  |  |  | 1台 |  |
| 17 | 随访服务器 | 联想SR650 | 定制服务 （一块硬盘故障） |  |  |  | 1台 |  |
| 18 | 健康码服务器 | 联想SR590 | 定制服务 |  |  |  | 1台 |  |
| 19 | 财务系统服务器 | 联想SR590 | 定制服务 （一块硬盘故障） |  |  |  | 1台 |  |
| 20 | 预算服务器 | 联想SR650 | 定制服务 |  |  |  | 1台 |  |
| 21 | 省平台服务器 | H3C R2900 | 定制服务 |  |  |  | 1台 |  |
| 22 | 自助机服务器 | 联想服务器 | 定制服务 |  |  |  | 1台 |  |
| 23 | 联想SR658H V2 | 联想SR658H V2 | 定制服务 |  |  |  | 1台 |  |
| 24 | 惠普服务器 | DESJTOP-A1CE6R382 | 定制服务 |  |  |  |  | 1台 |
| 25 | 惠普服务器 | DESJTOP-A1CE6R382 | 定制服务 |  |  |  |  | 1台 |

- 注：上述序号中的2、3、4、5、6、7、8 （共7项）为保证服务质量并提供特征库的定期升级必须提供原厂家服务，提供原厂家针对本项目的服务承诺函原件。

- 服务实施要求(以下要求需要投标人提供承诺函)

- （1）项目工作内容包括但不限于下述内容：

- 1、根据实际情况将需要维修的设备型号和故障现象进行报障处理；

- 2、每季度对上述设备进行巡检、并提供巡检记录；

- 3、上述设备出现损坏或硬件故障，由投标商进行硬件免费更换（医院不承担上述设备的备件维修或更换的任何费用）；

- 4、定期对服务器操作系统进行软件补丁升级更新和规则库的更换；

- 5、定期对安全设备的系统进行安全评估，从对应产品官网获取版本软件升级包和特征库升级包或策略升级包定进行期维护，以满足业务系统的安全防护；

- 6、签订合同3个工作日内提供一台2U服务器（配置不低于双CPU、64GB内存、阵列后2TB以上硬盘容量、双电源、4个网口）放置现场作为特殊情况下的备用（安装后操作系统及数据库等必须的软件），维保服务过程中不能撤走，直到合同结束；

- 7、提供扫码报修软件一套（机房内每一个设备需要贴二维码，通过手机在线报修），投标时提供报修软件二维码供评标专家现场体验使用；

- 8、上述序号中的2、3、4、5、6、8提供厂家400电话服务、原厂家工程师远程维护，保障和相应的系统及病毒库升级服务；

- 9、序号中的第7项（灾备一体机）提供原厂家工程师上门维护及巡检。投标人的工程师进行辅助服务，以确保灾备系统的正常运行。

- （2） 定期季度现场专项巡检服务 

- 1、提供季度巡检服务（操作系统、数据库、linux操作系统、windows服务器、sql server数据库、硬件设备、安全设备等），一年不小于4次；

- 2、提供系统的全面现场灾备系统检查，必要时对sql server 进行容灾备份的处理；

- 3、对现有的系统进行巡检、评估及优化建议； 

- 4、提交巡检计划、巡检方案、巡检报告；

- 5、出现故障后的不计次数的上门服务（提供承诺函）。

- 商务条款

- （一）报价要求：

- 1.投标人报价应包括设计、采购、运输、安装、调试、税收，相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费有，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；

- 2.投标人应自行增加设备,正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用；

- 3.提供类似医院维保项目的合同1份或多份，供医院借鉴（若有提供）。

- （二）售后服务要求：

- 1.服务期内提供免费技术服务及热线电话服务。在服务期内，如果系统发生故障，接到保修电话后半小时内应作出响应。故障恢复：一般故障24小时内必须解决，重大故障4小时内必须解决。

- 2.提供培训服务，包括系统安装和配置、运行管理和维护、故障处理等内容，业务培训包括系统的操作方法、技巧等。

- 3. 供应商在合同签订后5个工作日内必须对服务内容中的清单进行编码处理，院方可通过小程序等扫码进行报障处理，并可跟踪故障的处理过程，由此产生的费用由中标人承担。每季度导出一次服务报告。