附件二：采购项目参数

- 一、便携式彩色多普勒超声诊断仪
1、显示器尺寸：≥15英寸

- 2、探头接口数量：≥3个

- 3、彩色多普勒成像：有

- 4、频谱多普勒成像：有

- 5、空间复合成像：支持

- 6、频率复合成像：有

- 7、穿刺针增强显影：有（线阵/凸阵）

- 8、二维灰阶：≥256

- 9、最大扫描深度：≥38cm

- 10、电影回放时长：≥400 s

- 11、内置存储容量：≥1TB

- 12、线阵探头频率：4.0–18.0 MHz

- 13、凸阵探头频率：2.0–6.0 MHz