# 低频电子脉冲治疗仪参数

1、输出波形：单向三角波。

2、输出频率：2Hz-998Hz.

3、脉冲宽度：70 μs～300 μs 可调，允差±10%。

4、单个脉冲能量：不大于 300mJ

5、脉冲周期：1ms～333ms，允差±10%。

6、输出电流：≤50mA。

7、最大输出电压：≤200VP-P。

8、开路电压：<500V

9、多种输出模式（治疗模式）

10、治疗时间：多时间段范围内可调，

11、吸附模式：快速 ，慢速 ，连续。

12、具有两通道单独或同时治疗的功能；

13、具有 2/4 电极输出，电极片和吸附碗两种方式。

14、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能；

15、吸附压力：强、弱两档可调，强档吸附压力范围 25KP-30KP,弱档吸附压力 范围 20KP-25