全自动医用PCR分析系统技术参数与配置清单

一、技术参数

- 样本通量：≧1样本/次

- 液体样本加样体积：1 µL~2000 µL

- 核酸提取方法：磁珠法

- 单样本可用检测反应孔数：≧6孔/样本

- 荧光检测通道：≧4通道

- 多级反应串联功能：一键式自动完成如核酸提取、逆转录/预扩增等复杂步骤

- 耗材在位监测能力：试剂卡盒1~4号位，磁棒套，TIP吸头

- 单份样本多项目联合检测功能：支持例如MTBC+MDR+NTM项目联检

- 结核检测项目可独立检测：可独立开展结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定等项目；

- 熔解曲线结果判读软件：在熔解曲线项目检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰；

- 配套的结核检测试剂，需要包括结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定检测，并获得NMPA三类注册证。

二、配置清单：

1、全自动医用PCR分析系统1台

2、使用说明书1本

3、电源线1条

4、出厂检测报告1份

5、合格证1张

6、保修卡1张

7、装箱清单1份

8、内六角扳手1个

9、十字螺丝刀1个

10、条码扫描器1个

11、管状熔断体2个