云环（郁南）审〔2023〕10号

关于广东湘涛高新材料科技有限公司危险化学品仓库新建项目环境影响报告表的批复

广东湘涛高新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91445322MA5789NW91）：

你单位报送的《广东湘涛高新材料科技有限公司危险化学品仓库新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉。经研究,批复如下:

- 广东湘涛高新材料科技有限公司危险化学品仓库新建项目（以下简称“项目”，项目代码：2202-445322-04-01-853457）位于云浮市郁南县大湾镇大湾工业园区A13-1-a3地块（地理坐标为东经111°37′46.326″，北纬22°50′21.706″，来源：91位图助手）。项目占地面积为16666.35平方米，总投资为8000万，其中环保投资50万，项目主要从事危险化学品储存。本次建设内容主要包括一栋甲类仓库，一栋丙类仓库，以及一栋综合楼、一栋甲类车间、一栋联合厂房及其他附属工程的建设（除仓库外，其他均为预留厂房/建筑，不含具体生产内容，后续如有进驻设备另行环评）。项目劳动定员为10人，均不在厂内食宿，年工作300天，其中仓库工作制度为一班制（8小时/天）；一体化污水处理设施需安排专人值班，三班制（一班8小时，为24小时/天）。

- 根据《报告表》的评价结论、广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的污染防治、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。我局召开建设项目环境影响评价审查会议审议，原则通过了该项目报批的《报告表》，你单位应按照《报告表》内容组织实施。

- 项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- （一）落实大气污染防治措施，项目为仓储类项目，仓库不设分装和灌装等加工工序，确保无生产废气产生。项目主要废气污染源为一体化污水设施运行过程中产生的臭气，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度，采取顶部加盖密封并定期喷洒除臭剂，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中恶臭污染物新改扩建厂界标准值二级标准要求。

- （二）落实水污染防治措施，生活污水、综合废水（地面清洗废水和初期雨水）分类收集经自建污水处理设施预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和郁南县大湾镇污水处理厂进水水质标准较严值后通过园区污水管网排放至郁南县大湾镇污水处理厂进行深度达标处理。

- （三）通过优化厂区布局，选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值要求。

- （四）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实各类固体废物的处置和综合利用措施，危险废物须妥善收集后交有资质的危险废物处理单位处理。

- （五）做好存储化学品及仓库、废水收集处理设施等的防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。

- （六）落实环境风险预防措施，强化环境风险防范管理，制订突发环境事件应急预案，建立健全环境事故应急体系，设置足够容积的事故应急收集设施和雨污水管道隔离闸，落实有效的事故风险防范、应急措施，加强事故应急演练，保证各类事故性排放得到收集和妥善处理，确保环境安全。

- （七）做好施工期的环境保护工作，落实施工期污染防治措施。合理安排施工时间，选择低噪声施工设备，并采用有效消声减噪措施，防止噪声影响，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。施工现场应采取有效的水污染防治措施，落实“六个 100%”等扬尘防治措施，施工扬尘等大气污染物排放应符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

- （八）如颁布了适用于本项目的污染物排放的新标准或要求，则按新标准或要求执行。

- 四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、该项目还应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由云浮市生态环境局郁南分局执法大队负责。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

云浮市生态环境局

2023年6月29日

公开方式：主动公开

抄报：云浮市生态环境局 抄送：云浮市生态环境局郁南分局执法大队、广东粤环生态环境有限公司

云浮市生态环境局郁南分局办公室 2023年6月29日印发